## Feuil1
Numéro | Tome | Intitulé | Thème | RCR TRI1 | Avancement TRI1 | RCR TRI2 | Avancement TRI2
PNPE1008 |  | Modification et reconstruction des parcs SGZ | Agressions (explosion) | en phase Au plus tard en 2020 | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1032 | A | Remplacement des coffrets électriques RPE/RRI – Protection contre inondation interne | Agressions (inondation interne) | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1044 | A | Augmentation de puissance des tableaux BT 380V | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1068 | A | Mise en place d’une distribution électrique Noyau Dur | Accident sans fusion / Accidents avec fusion / Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1069 | A | DVN amélioration du conditionnement d’air des locaux des groupes froids DEG | Agressions (grands chauds) | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1070 | A/C | Amélioration du conditionnement des locaux DVL MT-BT | Agressions (grands chauds) / Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1073 | A | Mise en place d’un contrôle-commande Noyau Dur pour les matériels existants | Accident sans fusion / Accident avec fusion / Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1108 | A | Confinements effluents et étanchéité des traversées | Agressions (inondation interne) | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1117 | A | Protection vis-à-vis des surverses et by-pass au niveau de la station de pompage | Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1118 | A | Renforcement sismique de la ventilation des locaux batteries (DVE) | Agressions (explosion) / Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1121 | A | Traitement des bypass de la Protection Volumétrique sur Tricastin | Agressions (inondation externe) | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1122 | A | Maintien de qualification des armoires des groupes électrogènes de secours | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1132 | A | Remplacement matériels éclairage de sécurité de la salle de commande | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1138 | A | Protection du Bloc de sécurité (BDS) contre l’inondation externe | Agressions (inondation externe) | - | Réalisé en 2018 pour les 4 tranches | en phase A | Réalisé en 2018 pour les 4 tranches
PNPE1141 | A | Augmentation débit des vannes réglantes GCT-a | Accident sans fusion | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1144 | A | Réhausse de la protection volumétrique - PT6 | Agressions (inondation interne) | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1152 | A | Substitution de l’alimentation électrique par le Turbo Alternateur de Secours LLS par le Diesel d’Ultime Secours | Accident sans fusion | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1165 | A | Installation de grilles anti PGGV sur le site de Tricastin | Agressions (PGVE) | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1166 | A | Ajout d’une architecture électrique permettant la substitution du Diesel d’Ultime Secours par le Diesel d’Ultime Secours de la tranche voisine | Accident sans fusion | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1191 |  | Renforcement des axes de câblage | Agression (séisme) | - | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1215 | A | Remplacement des relais TEC1804 et TEC1808 et Siemens V23003 hors RPR | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1225 | A | Remplacement des Indicateurs verticaux et enregistreurs en salle de commande | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1243 | A | Remplacement des servomoteurs électriques des robinets de réglage des batteries froides DEG des locaux électriques | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1992 | A | Coffrets survitesse ASG | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Prélèvement coffret en 2019 Remplacement prévu en 2023
PNPE1258 | J | Coffrets survitesse ASG | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles |  |  | en phase A | Réalisé
PNPE1264 |  | Remplacement d’un câble du système ETY | Accident avec fusion | - | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1012 | A | Risques liés aux stockages de gaz à l'extérieur des bâtiments | Agressions (explosion) | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1092 | A | Protection incendie des locaux des pompes RCV | Agressions (incendie) | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1196 |  | Rénovation Globale Détection Incendie | Agressions (incendie) | - | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1226 | A | Remplacement des interrupteurs d'AAR et disjoncteurs RAM | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | - | Prévu en AT 2023
PNPP1289 | A | Redimensionnement du casse-siphon situé sur la ligne de refoulement du système de refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible | Dispositions Noyau Dur / Piscine combustible | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1371 | A | Fiabilisation de l'isolement des barrières thermiques GMPP | Accident sans fusion | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1401 | A | Mise en place d’un second joint statique sur le batardeau de la piscine du bâtiment réacteur | Piscine combustible | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1402 | A | Fermeture automatique de la vanne PTR d’aspiration dans la piscine d’entreposage du combustible sur niveau très bas | Piscine combustible / Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1403 | A | Motorisation de la vanne du tube transfert PTR | Piscine combustible | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1419 | B | Mise en place d’un AAR sur séisme | Accident sans fusion / Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1442 | A | Fiabilisation et suffisance des mesures KRT REN/APG | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1474 | A | Mesure de pression accumulateurs RIS Gamme large | Piscine combustible | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1483 | A | Obsolescence des chaines KRT | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1485 | A | Remplacement des chaînes KRT VVP / azote 16 | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1541 | A | Mise en place d’un système de collecte des effluents en accident avec fusion du cœur | Accidents avec fusion / Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1546 | A | Pérennisation d'auscultation EAU vis-à-vis du DAO | Accident sans fusion | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1549 | A | Mise en position sûre d’un assemblage de combustible | Dispositions Noyau Dur / Piscine combustible | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1595 | A et B | Remplacement des têtes de soupape SEBIM | Accident sans fusion / Accident avec fusion / Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1631 | A | Renforcement des hublots des sas du bâtiment réacteur | Accident avec fusion / Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1666 | A-G | Diesel d’ultime secours | Piscine combustible / Accidents avec fusion / Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1675 | A | Protections contre les inondations extrêmes par déversement direct sur la plateforme | Agressions (inondation externe) / Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1688 | A | Mise en place d’un contrôle-commande Noyau Dur pour les nouveaux matériels | Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1709 | A | Remplacement vannes SIERS et inter-verrouillage vannes manuelles RPE | Agressions (explosion) | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1714 |  | Source d'eau de l'appoint Noyau Dur | Accident sans fusion / Agressions / Piscine combustible / Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1780 | A | Automatisation de vannes de vidange de la piscine du bâtiment réacteur | Dispositions Noyau Dur / Piscine combustible | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1791 | A | Rénovation des capteurs de perte de charge filtres à chaines SEC de Tricastin et installation d’une mesure de niveau aval filtration | Agressions (source froide) | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1811 | A-E | Mise en place d’un système EAS-ND d’injection d’eau au primaire et d’évacuation de la puissance résiduelle | Accident sans fusion / Accidents avec fusion / Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1838 | A | Rénovation du RPN CPY en VD4 | Accident sans fusion / Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1842 | A | Pose et montage des allonges triaxiales CNS et CNI du système RPN | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1864 | A | Réalimentation de la bâche ASG par le circuit d’eau incendie JP* | Accident sans fusion | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1870 | A-C | Renforcement de la tenue du dispositif de décompression-filtration de l’enceinte au séisme de niveau SMHV | Accidents avec fusion | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1871 | A | Tome A : Evolution fonction RPR et testeur | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1871 | B | Tome B : Evolution testeur RPR | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1871 | C | Tome C : Remplacement des commutateurs salle de commande | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1873 | A | Evolution Système SIP-Protection | Accident sans fusion / Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1898 | A | Robustesse SND - Ponts polaires BR | Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1907 | A-E | PTRbis | Dispositions Noyau Dur / Piscine combustible | en phase A | Tome A, B, E réalisés Tome C, D NC REX amélioration en 2023 | en phase A | Tome A, B, E réalisés Tome C, D NC
PNPP1926 | A | Asservissement de coupure de la chaîne KRT sur détection KHY en gaine de ventilation | Agressions (explosion) | en phase A | Réalisé + complément prévu en 2023 : rajout de détecteurs supp | en phase A | Réalisé
PNPP1943 | A-C | Isolement du CRF en cas de séisme au-delà du référentiel | Agressions (inondation externe) / Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1945 | B | Mise à la terre des gaines DVN pour les ventilations des locaux iodes | Agressions (explosion) | - | Réalisé | en phase A | Réalisé, Solde prévu en 2023 sous couvert du tome A
PNPP1946 |  | Ajout d’un registre sur la gaine de ventilation puits de cuve | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | - | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1947 | A | Rénovation des chaînes de mesure de radioprotection KRT | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1951 | A | Mise en place des parafoudres | Agressions (IEM externes) | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1955 |  | Amélioration du refroidissement des diesels | Revues des systèmes | Au plus tard fin 2020 | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPP1976 | A | Mise en place d’un dispositif d’étalement à sec et de stabilisation du corium sous eau | Accidents avec fusion / Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNRL1035 |  | Remplacement électrovannes K1 MB&MT et des fins de course | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNRL1817 | A | Filtre Tmoy – SIP C | Accident sans fusion | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNRL1823 | A | Remplacement des moteurs des aéro-réfrigérants diesels LHP/LHQ | Agressions (grands chauds) / Revues des systèmes | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNRL1829 | A | Augmentation du volume REA-bore requis et augmentation du volume TEP libre | Accident sans fusion | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNRL1831 | A | Remplacement des klaxons salle de commande | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNRL1835 | A | Mise à jour des paramètres du suivi auto d’encrassement des échangeurs RRI/SEC | Agressions (grand chaud) | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNRL1845 | A | Remplacement de moteurs BT | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNRL1849 |  | Maintien de qualification des registres DVL et DVC | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNRL1879 |  | Contacteurs à accrochage DVLa | Accident sans fusion | - |  | en phase A | Réalisé
PNRL1894 | A | Remplacement des sondes de température du circuit primaire en branche froide | Accident sans fusion | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNRL1895 | A | Modification de la commande de la vanne du tube de transfert pour fermeture sous débit | Revues des systèmes / Piscine combustible | Avant le premier déchargement faisant suite à l’arrêt VD4 900, ce premier déchargement étant prévu en 2020. | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNRL1933 |  | Renforcement sismique de la ligne de brassage de la soude | Revues des systèmes | - |  | en phase A | TRI2 non concerné
PNRL1946 |  | Remplacement des calorifuges microporeux de type « Microtherm® » du bâtiment du réacteur, installés sur le circuit primaire principal dans la zone du puits de cuve et de ses traversées | Revues des systèmes | - | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNRL1955 |  | Augmentation des seuils DVN (ventilation générale du bâtiment des auxiliaires nucléaires) | Agressions (grands froids) | - | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNXX1721 | A | Fiabilisation de la commande des soupapes du pressuriseur | Accidents avec fusion / Dispositions Noyau Dur | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNXX1746 |  | Détection percée de cuve et fonctionnement recombineur hydrogène par température élevée | Accidents avec fusion | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNXX1752 |  | Mesure de niveau analogique piscine d’entreposage du combustible | Piscine combustible | en phase A | Réalisé | en phase A | Réalisé
DP333 |  | Qualification des matériels aux conditions accidentelles après les VD4 | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | - | Réalisé | en phase A | Réalisé
PNPE1048/PNRL1990 | B | Robustesse au séisme majoré de sûreté du réseau incendie JP* hors BR | Agressions (incendie) | - | Prévu en TeM 2023 | en phase B | Prévu en TeM 2023
PNPE1108 | B | Réhausse de voiles, mise en place de dispositifs d’exhaure, serrureries | Agressions (inondation interne) | en phase B | Prévu en 2023 | en phase B | Prévu en 2023
PNPE1115 | A | Ordre d’Arrêt Automatique Réacteur sur Séisme et information d’un séisme significatif, robustes au Séisme Noyau Dur | Dispositions Noyau Dur | en phase B | Prévu en 2023 | en phase B | Prévu en 2025
PNPE1119 | A, C et D | Protections passives de l’îlot nucléaire à la tornade | Dispositions Noyau Dur | en phase B | Tome A prévu en TeM 2023 Tome C ne concerne pas TRI1 Tome D prévu en TeM 2024 | en phase B | Tome A prévu en TeM 2024 Tome C ne concerne pas TRI2 Tome D prévu en TeM 2024
PNPE1128 | A | Mesures de niveau « Tout ou Rien » de la piscine du bâtiment réacteur | Piscine combustible / Dispositions Noyau Dur | en phase B | Prévu en 2023 | en phase B | Prévu en 2025
PNPE1171 | A | Rénovation chaine KRT haut flux gamma BR | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | en phase B | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
PNPE1189 |  | Ajout d'un dispositif de prélèvement du fluide primaire en état d'arrêt en aval échangeur CEPP (Circuit d'Etanchéité des Pompes Primaires) vis-à-vis des risques de dilution hétérogène par fuite CEPP | Accident sans fusion | - | Réalisé en TeM 2022 | en phase B | Prévu en TeM 2024
PNPE1238 | A | Augmentation de la tenue au séisme des bâches à fioul | Agressions (séisme) | en phase B | Réalisé en TeM 2022 | en phase B | Réalisé en TeM 2022
PNPE1258 | A-K | Mise en place du dispositif ASG-ND et ligne fixe de réalimentation de la piscine d'entreposage du combustible par SEG | Agressions (explosion et incendie) / Piscine combustible / Dispositions Noyau Dur | en phase B | Tomes B, E et F réalisés Autres tomes prévus en 2023 Tome K (prévention incendie) ne concerne pas TRI | en phase B | Prévu en 2025 Tome K (prévention incendie) ne concerne pas TRI
PNPE1277 | D | Protection de la commande de fermeture de la vanne d’admission de la TP ASG avec l’installation d’une commande en Salle de Commande | Agressions (incendie) | - | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
PNPE1387 |  | Mise en place d’une détection d’étalement du corium dans le local RIC (instrumentation du cœur) et secours électrique par le DUS (Diesel Ultime Secours) de la détection percée cuve | Accident avec fusion / Dispositions Noyau Dur | en phase B | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
PNPE1284 |  | Secours électrique de la détection percée cuve par le DUS | Accidents avec fusion | en phase B | Cf. PNPE1387 | - | Cf. PNPE1387
PNPE1285 |  | Robustesse au séisme Noyau Dur des chemins de câbles | Dispositions Noyau Dur | en phase B | Prévu en 2023 | en phase B | Prévu en AT2025
PNPE1298 |  | Robustesse Noyau Dur de l'information représentative de l'efficacité de la borication haute pression | Dispositions Noyau Dur | en phase B | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
PNPE1302 |  | PEPSSI - Référentiel incendie : enrubannage | Agressions (incendie) | en phase B | Prévu en TeM 2023 | en phase B | Prévu en TeM 2023
PNPE1305 |  | Mise en place d'une détection d'une situation H1 robuste au séisme Noyau Dur | Dispositions Noyau Dur | - | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
PNPE1330 | B | Maintien de l’extraction H2 en cas de pertes sources LBi | Agressions (explosion) | - | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
PNPE1332 |  | Robustesse au séisme Noyau Dur des tuyauteries | Dispositions Noyau Dur | en phase B | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
PNPE1336 |  | Traçage RRB et remplacement mesures de niveau de la bâche PTR | Dispositions Noyau Dur | - | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
PNPE1338 |  | Prévention des entrées d'air dans TEG | Agressions (explosion) | en phase B | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2023
PNPE1346 |  | Sécurisation du lignage H2 vers la bâche RCV | Agressions (explosion) | - | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
PNPE1347 |  | Remplacement de certains servomoteurs électriques et coffrets des systèmes EAS et PTR | Accident avec fusion | - | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
PNPE1357 |  | Robustesse au séisme Noyau Dur des matériels électriques et contrôle-commande | Dispositions Noyau Dur | en phase B | Robustesse validée par calcul, pas de travaux à prévoir | en phase B | Prévu en AT2025
PNPE1358 |  | Robustesse au séisme Noyau Dur des systèmes de ventilation et robustesse à la tornade des gaines de ventilation | Dispositions Noyau Dur | en phase B | Réalisé en TeM 2023 | en phase B | Prévu en TeM 2024
PNPE1359 |  | Augmentation de la pression des accumulateurs RIS | Accident sans fusion | en phase B | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
PNPE1389 |  | Alimentation de secours en air des vannes de la ligne de retour au joint n°1 GMPP | Traitement des écarts | - | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2023
PNPE1393 |  | Fermeture de la vanne d’isolement H2 du système SGZ en cas de détection incendie par le système JDT | Agressions (incendie) | - | Prévu en TeM 2023 | en phase B | Prévu en TeM 2023
PNRL1917 |  | Modifications pour prise en compte des effets induits sur matériels mécaniques | Dispositions Noyau Dur | en phase B | TRI1 dédouané (dépose des cloisons non parasismiques) | en phase B | Intégré dans PNPE1395
PNPE1395 |  | Modifications pour prise en compte des effets induits sur matériels mécaniques | Dispositions Noyau Dur | - | Prévu en 2023 | en phase B | Prévu en AT 2025
PNPE1405 | A | Modification protection incendie en station de pompage suite aux études PEPSSI | Agressions (incendie) | - | Prévu en TeM 2023 | en phase B | Prévu en TeM 2024
PNPE1412 |  | Ajout de prises électriques 220V dans l’îlot de survie, secourues par le DUS | Dispositions Noyau Dur | - | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
PNPP1620 | A | Remplacement des descenseurs robustes au séisme SND | Dispositions Noyau Dur | en phase B | Réalisé en TeM 2022 | en phase B | Prévu en AT2025
PNPP1688 | B | Mise en place d’un contrôle-commande Noyau Dur pour les nouveaux matériels | Dispositions Noyau Dur | en phase B | Prévu en 2023 | en phase B | Prévu en 2025
PNPP1722 |  | Traçage et calorifugeage alimentation ASG par SER | Agressions (grands froids) | en phase B | Prévu en TeM 2023 | en phase B | Prévu en TeM 2023
PNPP1824 | A | Ajout d’une chaîne de mesure de niveau analogique de la piscine d’entreposage du combustible | Piscine combustible / Dispositions Noyau Dur | en phase B | Prévu en 2023 | en phase B | Prévu en 2025
PNPP1913 | A | Renforcements des ponts BK | Dispositions Noyau Dur | en phase B | Réalisé | en phase B | Prévu en TeM 2024
PNPP1925 |  | Amélioration de l’isolation électrique entre Unité de Polarité et entrées TOR du KIT (traitement centralisé de l'information) | Dispositions Noyau Dur | - | Réalisé en TeM 2022 | en phase B | Prévu en TeM 2023
PNPP1926 | C | Déclinaison aggravant WENRA pour détection hydrogène | Agressions (explosion) | en phase B | Prévu en TeM 2023 | en phase B | Prévu en TeM 2023
PNPP1932 | A | Implantation d’un piquage sur la double enveloppe des systèmes d’injection de sécurité RIS et d’aspersion EAS, pour prise endoscopique | Accident sans fusion | en phase B | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
PNPP1945 | A | Création d'une enceinte ventilée par DVN pour confiner les vannes RPE à risque iode | Inconvénients | en phase B | Prévu en TeM 2023 | en phase B | Prévu en TeM 2023
PNPP1949 | A | Installation d’un écran de protection contre l’incendie entre les pompes PTR pour la séparation physique des deux voies PTR | Piscine combustible | en phase B | Prévu en TeM 2023 | en phase B | Prévu en TeM 2025
PNPP1975 | A | Renforcement sismique de la machine de chargement | Dispositions Noyau Dur | en phase B | TRI1 dédouané | en phase B | TRI1 dédouané
PNRL1803 | A | Mise en place d’un appoint Noyau Dur en eau à la piscine du bâtiment réacteur et son exutoire vapeur | Dispositions Noyau Dur | en phase B | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
PNRL1896 |  | Remplacement des joints d'un clapet du système et stockage et distribution d'azote (RAZ) | Accident avec fusion | - | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
TCDI9495 | A | Référentiel Incendie – Sectorisation | Agressions | en phase B | cf. PNPE1302 | -
TCDI9522/PNPE1420 |  | Traitement de risques incendie modifications de portes coupe-feu | Agressions (incendie) | en phase B | Prévu en TeM 2023 | en phase B | Prévu en TeM 2024
PNRL1925 |  | Traitement de risques incendie par gestion des nouvelles charges calorifiques | Agressions (incendie) | - | Prévu en TeM 2023 | en phase B | Prévu en TeM 2023
PNRL1926 |  | Robustesse séisme majoré de sureté des ancrages des réservoirs d’émulsifiant LHP/Q | Agressions (séisme) | - |  | en phase B | Annulé : pas de requis DSD pour ces réservoirs
PNRL1957 |  | Modification de la droite de blocage du groupe R | Accident sans fusion | en phase B | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
TCDI0020/PNPE1478 |  | Robustesse au SND de l'instrumentation | Dispositions Noyau Dur | - | Prévu en AT2023 | en phase B | Prévu en AT2025
TCDI18066/PNMI1011 |  | Condamnation d’exploitation sur les singularités de certains locaux à enjeux majeur de sûreté | Agressions | en phase B | Prévu en AT2023 - Transféré dans TCDI0028/PNMI1029 | - | Prévu enAT2025 - Transféré dans TCDI0028/PNMI1029
TCDI190081/PNPE1444 |  | Protections passives "traitement de traversées et de joints" | Agressions (incendie) | - | Prévu en TeM 2023 | en phase B | Prévu en TeM 2024
TCDI200129/PNPE1442 |  | Cellules d'autocontrôle pour manœuvrer les RCV-RIS depuis le BL (injection simultanée ISHP) | Accident sans fusion | Au plus tard en phase B | Prévu en TeM 2023 | en phase B | Prévu en TeM 2025
TCDI200138/PNPE1445 |  | Protection lignes RRI contre l'ouverture d'une porte en cas d'explosion interne (et ajout d’un cadre anti-fouettement à l’intérieur du bâtiment réacteur pour les tranches impaires) | Agressions (explosion) | - | Prévu en 2023 | en phase B | Prévu en 2023
TCDI200142/PNRL1984 |  | Accroche pour arrimer un Plug flexible pour appointer la piscine d’entreposage du combustible en cas de crue fluviale au-delà du Noyau Dur | Piscine combustible | - | Prévu en TeM 2023 | en phase B | Prévu en TeM 2024
TCDI0083 |  | Protection des composants de la chaîne de mesure « gamme large » de la pression de l’enceinte de confinement situés dans les principaux locaux électriques de la voie de sûreté B | Accident avec fusion | - |  | Phase B complémentaire
TCDI16095/PNPE1427 |  | Déploiement d’une Pompe d’Injection aux Joints des Groupes MotoPompes Primaire « Noyau Dur » (PIJ-ND) | Dispositions Noyau Dur | - | Programmé au plus tôt en 2025 | Phase B complémentaire | Programmé au plus tôt en 2027
TCDI17037/PNPE1459 |  | Amélioration de la réfrigération long terme de certains locaux du bâtiment électrique, dont l’îlot de survie, en cas de perte de la source froide | Dispositions Noyau Dur | - | Programmé au plus tôt en 2025 | Phase B complémentaire | Programmé au plus tôt en 2027
TCDI19049 |  | Réinjection des effluents du bâtiment combustible vers le bâtiment réacteur | Accident avec fusion | - |  | Phase B complémentaire | cf. PNPE1362
TCDI19067/PNPE1460 |  | Renforcement des voiles entre le local d’instrumentation interne du cœur (RIC) et la zone des puisards du fond de l’enceinte de confinement du bâtiment du réacteur | Accident avec fusion / Dispositions Noyau Dur | - | Programmé au plus tôt en 2025 | Phase B complémentaire | Programmé au plus tôt en 2027
TCDI19069 |  | Maintien en position fermée de la ligne de retour au joint n°1 GMPP en situation Noyau Dur | Dispositions Noyau Dur | - |  | Phase B complémentaire
TCDI19070 |  | Mise en place d’un palliatif à la perte du tableau LUU pour la manœuvre des vannes EAS ND (coffret prise) | Accident avec fusion | - |  | Phase B complémentaire
PNPE1148 | A | Maintien de la qualification des armoires et coffrets de distribution LLS | Maintien de la qualification aux conditions accidentelles | Au plus tard fin 2024[1] | Sera soldé en 2027 avec le déploiement de la PNPE1427 (PIJND) | Au plus tard fin 2024[1] | Sera soldé en 2027 avec le déploiement de la PNPE1427 (PIJND)
PNPE1167 | B | Saturation des diesels de tranches CPY - Non relestage pompes REA eau et chaufferettes pressuriseur | Revues des systèmes | Lors de la première Visite Partielle (VP) suivant la 4ème Visite Décennale (prévue en 2021) | Réalisé + Solde (Verrouillage ASG-RRA) prévu en AT 2023 | en phase A | Réalisé + Solde (Verrouillage ASG-RRA) prévu en AT 2025
PNPE1216 | A | Fiabilisation de la commande des soupapes SEBIM en cas d’incendie | Agressions (incendie) | Lors de la première Visite Partielle (VP) suivant la 4ème Visite Décennale (prévue en 2021) | Prévu en 2023 (modif initialement à déclaration qui est passée à autorisation ASN ce qui a décalé sa date de réalisation) | Au plus tard en phase B | Prévu en AT 2025
PNPE1276 | A | Renforcement au SND de la digue en gravier du Tricastin | Dispositions Noyau Dur | Au plus tard en 2022 | Réalisé en 2022 | Au plus tard fin 2022 | Réalisé en 2022
PNPE1277 | A,B,C | Protection incendie de câbles électriques | Agressions (incendie) | - Tome C: lors de la première Visite Partielle (VP) suivant la 4ème Visite Décennale (prévue en 2021) - Tomes A, B : au plus tard début 2022 | - Tome C :réalisé en 2021 - Tomes A, B : réalisés en 2022 - Tome D : prévu en VP 2023 | Lors de la première Visite Partielle (VP) suivant la 4ème Visite Décennale (prévue en 2023) | - Tome C : prévu en 2023 - Tome B : prévu en 2025 - Tome A : réalisé en 2022 - Tome D : prévu en 2025
PNPE1279 | A | Protection inondation interne des locaux voie B au plancher 4 du Bâtiment Electrique – siphon de sol | Agressions (inondation interne) / Accidents avec fusion | Lors de la première Visite Partielle (VP) suivant la 4ème Visite Décennale (prévue en 2021) | Réalisé en 2021 | Lors de la première Visite Partielle (VP) suivant la 4ème Visite Décennale (prévue en 2023) | Réalisé en 2021
PNPE1323 |  | Renforcement de la cheminée du BAN au SMS, Grand Vent et Tornade EF2 | Agressions (PGVE) |  | Réalisé en 2022 | Au plus tard fin 2023 | Réalisé en 2022
PNPE1330 | A | Ajout d’un Recombineur Autocatalytique Passif (RAP) local batterie | Agressions (explosion) | - | Prévu en TeM 2023 | Au plus tard en phase B | Prévu en TeM 2023
PNPE1333 |  | Renforcement au séisme Noyau Dur du Circuit Primaire Principal, du Circuit Secondaire Principal et supportage DRR | Dossier de référence réglementaire / Dispositions Noyau Dur | en phase B | Prévu en AT 2023 | Au plus tard en phase B | Prévu en AT 2025
PNPE1344 |  | Doublement de l’automatisme d’isolement de la ligne d’aspiration du circuit PTR (piscine du bâtiment combustible) | Piscine combustible | - | Programmé au plus tôt en 2023 | Au plus tard en novembre 2026 | Prévu en TeM 2025
PNPE1337 |  | Création de dispositifs d’alarme sur les portes coupe-feu à enjeu en vue de garantir leur maintien fermé | Agressions (explosion et incendie) | en phase B | Prévu en TeM 2023 | Au plus tard en novembre 2026 | Programmé au plus tôt en 2023
PNPE1342 |  | Remplacement par des calorifuges métalliques des calorifuges fibreux installés sur les tuyauteries primaires et les fonds primaires des générateurs de vapeur qui sont susceptibles de libérer des fibres en cas de brèche en pied de générateur de vapeur | Revues des systèmes | - | Programmé au plus tôt en 2023 | Au plus tard en novembre 2024 | Prévu en AT 2025
PNPE1362 |  | Mise en œuvre de lignes fixes d’injection et d’aspiration au Bâtiment Réacteur et dispositif mobile de substitution à l’EAS-ND | Accident avec fusion | - | Programmé au plus tôt en 2025 | Phase B complémentaire | Programmé au plus tôt en 2027
PNPE1377 |  | Renforcement de la tenue du dispositif de décompression-filtration de l’enceinte au séisme de niveau SMS | Accident avec fusion | - | Programmé au plus tôt en 2025 | Au plus tard en novembre 2027 | Programmé au plus tôt en 2025
PNPE1386 |  | Mise en place d’une mesure de niveau puisard dans le bâtiment réacteur | Accident avec fusion / Dispositions Noyau Dur | - | Programmé au plus tôt en 2025 | Au plus tard en phase B complémentaire | Programmé au plus tôt en 2027
PNPP1683 |  | Transmissions des données vers le Centre de Crise Local | Gestion de crise | - | Prévu en TeM 2023 | Prévue en 2023 | Prévu en TeM 2023
PNPP1765 |  | Construction d'un Centre de Crise Local | Gestion de crise | Les travaux de construction du CCL de Tricastin sont planifiés de 09/2020 à 09/2022 avec un transfert à l’exploitant prévu fin 2022 | Mise en exploitation du CCL prévue en 2024 | Prévue en 2023 | Mise en exploitation du CCL prévue en 2024
PNPP1723 | B | Mise en place de recirculation hivernale pour les sites non robustes en situation de frasil | Agressions (source froide) | Au plus tard fin 2024 | Prévu en TeM 2024 | Au plus tard fin 2024 | Prévu en TeM 2024
PNPP1797 | A | Installation d’un boremètre sur la décharge du système de contrôle chimique et volumétrique (RCV) | Accident sans fusion | Au plus tard fin 2020 | Installé mais hors exploitation, essais de justesse en 2023 | Au plus tard fin 2022 | Installé mais hors exploitation, essais de justesse en 2023
PNPP1926 | B | Ajout de détecteur hydrogène dans les locaux batteries | Agressions (explosion) | Lors de la première Visite Partielle (VP) suivant la 4ème Visite Décennale (prévue en 2021) | Prévu en 2023 (modif initialement à déclaration qui est passée à autorisation ASN ce qui a décalé sa date de réalisation) | Au plus tard en phase B | Prévu en 2023
PNRL1947 |  | Remplacement des calorifuges fibreux de type « Protect 1000S », pour les lignes auxiliaires de diamètre cinquante millimètres ou plus et susceptibles de libérer des fibres en cas de brèche sur le circuit primaire principal | Revues des systèmes | - | Programmé au plus tôt en 2023 | Au plus tard fin 2025 | Prévu en AT 2025
PNRL1954 |  | Mise en œuvre des cerclages de sécurité sur les calorifuges des tuyauteries reliant les accumulateurs de l’injection de sécurité au circuit principal, ainsi que sur la ligne d’expansion du pressuriseur | Revues des systèmes | - | Programmé au plus tôt en 2023 | Au plus tard fin 2025 | Programmé au plus tôt en 2023
TCDI18003 |  | Mesure du débit des ventilateurs des halls diesel | Revues des systèmes | - |  | Au plus tard fin 2025 | Réalisé
TCDI18048 |  | Mise en place de paniers de tétraborate de soude dans les puisards du bâtiment réacteur | Accident avec fusion / Dispositions Noyau Dur | - | Prévu en 2023 | Au plus tard en novembre 2026 | Prévu en 2025
TCDI18065 |  | Modification visant à éviter l’accumulation d’hydrogène dans les locaux batteries | Agressions | x |  | - En amont de la phase B pour le local L311 - Dans le cadre de la phase B des modifications du 4ème RP 900 pour les autres locaux batteries | Cf. PNPE1330
PNPP1541 | G | Récupération des fuites de la vanne d’isolement du puisard EAS | Accidents avec fusion / Dispositions Noyau Dur | Au plus tard en phase B | Prévu en phase B 2023 | Au plus tard en phase B | Prévu en phase B 2024